## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
На поставку модульной котельной установки
ООО "Теплоцентр" Россия, 659314, Алтайский край, г.Бийск, ул.Нефтяная, 52/1 e-mail: teplo-service@bk.ru факс: (3854) 35-19-37 тел: (3854) 35-19-38; 35-19-36
Дата ___________________________________________________________________
Заказчик:
Адрес строительства
Контактный телефон (факс, e-mail, мобильный) и ответственное лицо (Ф.И.О.)
Исходная документация, представляемая заказчиком в обязательном порядке:
1. Химический анализ воды.
2.Протокол исследования воды на соответствие СанПиН2.1.4.1074-01
2. Данные по составу топлива (для угля - сертификат либо удостоверение о качестве, содержащие данные о его составе).
3. ТУ на газоснабжение.
4. ТУ на электроснабжение.
5. Справка о фоновых загрязнениях в районе установки котельной.
6. Для паровых котельных в случае возврата конденсата - его химический анализ
№ | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) |  | Примечания
1 | Тип котельной | *водогрейная | *паровая
2 | Категория котельной по теплоснабжению | *I | *II
3 | Наличие резервного котла | *требуется резервный котел | *резервный котел не требуется
4 | Вид строительства | *новое | *реконструкция
5 | Вид топлива | *твердое (каменный, бурый уголь) | *жидкое топливо (тяжелое)
|  | *природный газ | *иное
жидкое топливо (легкое)
6 | Характеристики топлива | * подводящий газопровод: диаметр __ мм, давление ___ МПа, калорийность ________ ккал/м3 | * твердое топливо: марка __________, калорийность ________ ккал/кг, размер кусков _______ мм. Зольность _______ % Влажность _______ %
* жидкое топливо: марка _____, калорийность _________ ккал/кг
7 | Распределение тепловой нагрузки | технология: для водогрейных котельных ___________Гкал/час, для паровых _________ т. пара/час | горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________(Гкал/час) среднечасовая ______________(Гкал/час)
отопление ______________Гкал/час
вентиляция ____________Гкал/час)
8 | Параметры теплоносителя на выходе из котельной | * вода | * пар
|  | температура _______ ОС | температура _______ ОС
|  | давление __________ МПа | давление __________ МПа
9 | Тепловая схема сети отопления | двухконтурная (через теплообменники) | одноконтурная
10 | Тепловая схема сети отопления | открытая | закрытая
11 | Объем подпитки | объеме согласно п.3.5.5. «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных». | исходя из условий эксплуатации _____ м3/ч
12 | Гидравлическое сопротивление | * системы отопления _____ МПа | * системы ГВС _______ МПа
* системы вентиляции ____ МПа
13 | Тепловая схема сети ГВС | *наличие циркуляции обратной воды | *отсутствие циркуляции обратной воды
14 | Исходная вода на входе в котельную | * температура _______ ОС | * давление _______ МПа
15 | Конденсат (для паровых) | объем возврата ___________ % | * без возврата
16 | Дымовая труба | * существующая: D____________ мм, H____________ м. | * новая H____________ м.
17 | Степень автоматизации | * минимально автоматизированная (согласно действующих норм) | * котельная-автомат (без обслуживающего персонала)
* автоматизированная (с обслуживающим персоналом)
18 | Блок учета расходов | * топлива | * подпиточной воды
|  | * тепловой энергии c коммерческим учетом | * электроэнергии
* тепловой энергии без коммерческого учета
* исходной воды
19 | Оборудование котельной | * горелочное устройство: отечественное, импортное; | * насосное оборудование: отечественное, импортное;
20 | Элементная база автоматики | *российского производителя | * зарубежного производителя
21 | Наличие вспомогательных помещений | * сантехнический узел * душевая * гардеробная | * комната приема пищи * комната начальника котельной
22 | Система подачи жидкого топлива | * мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) - в модуле, - в отдельном помещении;
23 | Тип топочного устройства для твердого топлива | ручное | механическое
24 | Система подачи твердого топлива | с резервной веткой | без резервной ветки
25 | Тип устройства подачи угля к котлам | *транспортер скребковый | *скиповый подъемник
*другое
26 | Уровень расположения бункера загрузки угля от 0,000 площадки |  |  | Варианты комплектации линии углеподачи представлены в приложении 1
27 | Выбранный вариант комплектации линии углеподачи
28 | Тип устройства шлакозолоудаления | *транспортер скребковый | *другое
29 | Система шлакозолоудаления | *в бункер-накопитель шлака с последующей выгрузкой в автотранспорт | *в отвал
*другое
30 | Категория электроснабжения: | *1 | *3
*2
31 | Качество электрической энергии | * необходимость регулирования напряжения | *необходимость установки устройства компенсации реактивной мощности
32 | Необходимость дополнительных устройств защиты от поражения электрическим током (УЗО и т.д.)
33 | Климатические условия | * расчетная t наружного воздуха _________________ОС | * ветровые нагрузки ______________ м/с
|  | * средняя t наиболее холодного месяца __________ ОС | * район сейсмичности ______________
* снеговые нагрузки _________________ кг/м2
34 | Способ доставки | *железнодорожным транспортом | *автомобильным транспортом
*другое