Опросный лист 
для заказа деаэратора атмосферного

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |
| почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | страна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офис |  |
| Скомпоновать деаэратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонка КДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДА-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДА-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДА-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДА-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КДА-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДА-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бак БДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БДА-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БДА-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БДА-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БДА-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БДА-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охладитель выпара ОВА (определяется типом колонки КДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительное устройство (определяется типом колонки КДА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – если "нет", то возможна поставка деаэратора работающего без предохранительного устройства, на баке устанавливаются предохранительный клапан, отвод воды осуществляется через конденсатоотводчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | клапан предохранительный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конденсатоотводчик; допустимый перепад давлений – МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | датчик уровня, контроллер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильник отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | да - количество – шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования к колонке КДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение патрубков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под приварку (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования к баку БДА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да; тип - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – если "да", то необходимо выбрать фланцевый тип присоединения колонки и патрубков бака, а также выслать схему размещения на баке штуцеров для датчиков (уровня, давления и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение патрубков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |
| Тип соединения колонки и бака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под приварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фланцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водяной (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | магнитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | визуальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с концевыми выключателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с аналоговым преобразователем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция бака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка для обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования к охладителю ОВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-68 (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МНЖ 5-1 |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – необходимо заполнить опросный лист на подбор теплообменника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |  |
| Необходимое количество аппаратов |  |  |  | шт. |
| Требуемая дата поставки |  |  |  |  |

Заполненный лист направляйте по факсу: +7 (3854) 35-19-37;

Е-mail teplo-service@bk.ru