Опросный лист 
для заказа деаэратора атмосферного

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |
| № тел. |  | факс |  | e-mail |  |
| почтовый индекс |  | страна |  |
| область |  | город |  |
| улица |  | дом |  | офис |  |
| Скомпоновать деаэратор |
| Колонка КДА |
|  | КДА-5 |  | КДА-15 |
|  | КДА-25 |  | КДА-50 |
|  | КДА-100 |  | КДА-200 |
| Бак БДА |
|  | БДА-2 |  | БДА-4 |
|  | БДА-8 |  | БДА-15 |
|  | БДА-25 |  | БДА-35 |
|  | БДА-50 |  | БДА-75 |
| Охладитель выпара ОВА (определяется типом колонки КДА) |
|  | да |  | нет |
| Предохранительное устройство (определяется типом колонки КДА) |
|  | да |  | нет |
| * – если "нет", то возможна поставка деаэратора работающего без предохранительного устройства, на баке устанавливаются предохранительный клапан, отвод воды осуществляется через конденсатоотводчик |
|  | клапан предохранительный; |
|  | конденсатоотводчик; допустимый перепад давлений – МПа |
|  | датчик уровня, контроллер |
| Дополнительно |  |
| Холодильник отбора проб |
|  | да - количество – шт. |  | нет |
| Дополнительные требования к колонке КДА: |
| Исполнение патрубков |
|  | под приварку (стандартно) |  | фланцевое |
| Теплоизоляция колонки |
|  | 50 мм |  | 100 мм |
| Дополнительные требования к баку БДА: |
| Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности |
|  | да; тип - |  | нет |
| * – если "да", то необходимо выбрать фланцевый тип присоединения колонки и патрубков бака, а также выслать схему размещения на баке штуцеров для датчиков (уровня, давления и т.д.) |
| Исполнение патрубков |
|  | под приварку |  | фланцевое |
| Тип соединения колонки и бака |
|  | под приварку |  | фланцевое |
| Указатель уровня |
|  | водяной (стандартно) |  | магнитный |  | визуальный |
|  |  |  |  |  | с концевыми выключателями |
|  |  |  |  |  | с аналоговым преобразователем |
| Теплоизоляция бака |
|  | 50 мм |  | 100 мм |
| Площадка для обслуживания |
|  | да |  | нет |
| Дополнительные требования к охладителю ОВА: |
| Материал трубной системы |
|  | Л-68 (стандартно) |  | 12Х18Н10Т |  | МНЖ 5-1 |
| Дополнительная комплектация: |
| Теплообменник |
|  | да* |  | нет |
| * – необходимо заполнить опросный лист на подбор теплообменника |

| Дополнительные требования |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Необходимое количество аппаратов | шт. |
| Требуемая дата поставки |  |

Заполненный лист направляйте по факсу: +7 (3854) 35-19-37;

Е-mail teplo-service@bk.ru