О О О   « Т е п л о ц е н т р »

659314, Алтайский край, г. Бийск, ул. Нефтяная, 52/1

ИНН 2204032004 КПП 220401001

Опросный  лист для подбора преобразователей частоты

| Напряжение питающей сети, В | 3х380 В |  | 3х220 В |  | 1х220 В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателя, кВт |  |
| Ток полной нагрузки двигателя, А |  |
| Тип нагрузки: Центробежный насос Вентилятор Конвейер Лифт Поршневой насос Упаковочная машина Станок Другое |  |
| Требуемый класс защиты корпуса преобразователя | IP 00 | IP 20 | IP54 | IP66 |
| Длина кабелей между преобразователем и мотором |  |
| Тип кабеля | Экранированный | Не экранированный |
| Температура окружающей среды |  |
| Наличие в воздухе агрессивных веществ | Да |  | Нет |  |
| Необходимость фильтров высокочастотных помех RFi | Да |  | Нет |  |
| Необходимость подключения тормозного резистора | Да |  | Нет |  |
| Требуемый диапазон регулирования частоты, Гц |  |
| Встроенный дисплей |  |
| Выносной дисплей на 3м |  |
| Протокол последовательной связи |  |
| Тип датчика обратной связи |  |
| Функции синхронизации скорости, положения. Позиционирование. |  |
| Прочие требования |  |
| Название компании: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес электронной почты: |  |

Опросный лист заполнил________________________________________

Контактный телефон____________________________________________

Все поля являются обязательными для заполнения!

Заполните данную форму и отправьте:

Симоновой И.С. Тел./факс:(3854) 35-19-36; 35-19-37                     e-mail: teplo-service@bk.ru