Общество с ограниченной ответственностью

« Т е п л о ц е  н т р »

659314, Алтайский край, г. Бийск, ул. Нефтяная, 52/1

тел/факс: 8(3854) 35-19-36; 35-19-37; 35-19-38, e-mail: teplo-service@bk.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №

# для проектирования котельной

Дата ______________ЗАКАЗЧИК___________________________________________

Наименование котельной _________________________________________________

| № п/п | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение котельной | - отопление - технология - горячее водоснабжение |  |
| 2. | Вид строительства | - новое - реконструкция - техническое перевооружение |  |
| 3. | Источник финансирования | - собственные средства, - бюджет (указать уровень) - другое |  |
| 4. | Вид топлива (приложить сертификат с полным элементарным составом), калорийность, размер кусков. | - твёрдое (каменный, бурый уголь) Ккал/кг_______, куски______ мм - природный газ Ккал/м3 ________ - жидкое топливо (лёгкое) Ккал/кг__________ - жидкое топливо (тяжёлое) Ккал/кг__________ - иное Ккал/кг |  |
| 5. | Вид и необходимость резервного топлива | ________________________________________________________________________________ ________________________________________ | Устанавливается по согласованию с топливоснабжа-ющей организа-цией |
| 6. | Общая теплопроизводительность котельной | __________________МВт (Гкал/час) __________________т. пара/час |  |
| 7. | Возможность расширения здания котельной | Необходима нет |  |
| 8. | Распределение тепловой нагрузки | - технология____________МВт (Гкал/час) ____________т. пара/час - отопление ____________МВт (Гкал/час) ____________т. пара/час - вентиляция____________МВт (Гкал/час) ____________т. пара/час - горячее водоснабжение: максимальная часовая_______ МВт (Гкал/час) среднечасовая ______________МВт (Гкал/час) |  |
| 9. | Категория котельной по надежности теплоснабжения | Первая Вторая |  |
| 10. | Теплоноситель | Вода Пар |  |
| 11. | Параметры теплоносителя | Вода Пар Температура __________º С __________º С Давление __________Мпа __________Мпа |  |
| 12. | Водяной объём системы | - системы отопления___________м³ - системы вентиляции__________м³ |  |
| 13. | Гидравлическое сопротивление или пьезометрический график | - системы отопления___________МПа - системы вентиляции__________Мпа - системы ГВС ________________Мпа |  |
| 14. | Исходная вода на входе в котельную | - температура ________________º С - давление_____________________Мпа |  |
| 15. | Конденсат (для паровых) | - Возврат чистый _______________% - Возврат загрязнённый ___________% - Без возврата |  |
| 16. | Химический анализ исходной воды | - содержание взвешенных веществ, мг/к г____________ - прозрачность по шрифту (или кольцу), см ___________ - общая жёсткость, мкг.экв/кг________ - щёлочность, мкг/кг________________ - сухой остаток. мкг/кг______________ - значение рН (при t=25º С)__________ - содержание растворённого кислорода, мкг/кг_________________ - содержание свободной углекислоты, мкг/кг_____________ - содержание масла и других экстрогируемых эфиром веществ, мкг/кг_____________ - содержание соединений железа (в пересчёте на Fe) мкг/кг____________ |  |
| 17. | Дымовая труба | - Существующая: D ____мм. Н____м. - Новая: D ____мм. Н____м. |  |
| 18. | Здание котельной | - Существующее: длина _______м, ширина______м, высота________м. - Новое капитальное: кирпичное,ж/бет. - Быстровозводимое из металлоконтрукций и панелей «сендвич» - Блочно-модульного исполнения. |  |
| 19. | Степень автоматизации | - минимально автоматизированная - автоматизированная (с обслуживающим персоналом) - котельная-автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт - другое________________________ |  |
| 20. | Блок учёта расходов | - Топлива - Тепловой энергии - Исходной воды - Подпиточной воды - Электроэнергии |  |
| 21. | Оборудование котельной | - Горелочное устройство: отечественное, импортное; - Теплообменники: секционные, пластинчатые; - Насосное оборудование: отечественное, импортное; - Арматура: отечественная, импортная. |  |
| 22. | Система топливоподачи | - Мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в котельном зале, в отдельном помещении, мазутохранилище (надземное, подземное), баки – стальные или железобетонные. - Доставка жидкого топлива - автомобильным транспортом или Ж/д). - Доставка твердого топлива - автомобильным транспортом или Ж/д). - Транспортёры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборник, - Транспортёр углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки, наличие учета подачи угля (весовая или транспортерные весы); - Газорегуляторный пункт: В здании котельной, вне здания. |  |
| 23. | Документация, необходимая для проектных работ | - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) с актом выбора площадки строительства, актами выбора трасс инженерных сетей, актом выбора площадки под золоотвал с указанием её на топооснове. - Результаты геологических изысканий на площадке строительства котельной и по трассам инженерных сетей. -Топооснова в М 1:500 с отметкой архитектуры «применять без корректуры» и нанесением красных линий для площадки комплекса котельной и инженерных сетей. - Топооснова в М 1:2000 с нанесением жилой зоны для выполнения экологического расчета. - ТУ на газоснабжение. - ТУ на электроснабжение. - ТУ на водоснабжение. - ТУ на канализование. - ТУ на теплоснабжение. - ТУ на благоустройство. - ТУ на разработку раздела ИТМ ГО ЧС. - Расчёт потребности тепла и топлива. - Химический анализ воды. -Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (район строительства). -Экспертное заключение обследования существующего здания и фундаментов (для возможности расположения в (на) существующем здании котельной). - Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) - Чертежи, схемы, компоновка оборудования и трубопроводов существующей котельной. - Проектная документация существующей котельной (для реконструкции) - Рекомендация Заказчика по схеме выдачи тепла (одноконтурная, двухконтурная с бойлером ГВС в котельной, в тепловом пункте или у потребителя). - Утвержденная схема теплоснабжения потре-бителей. | Предоставляется Заказчиком |
| 24. | Климатические условия | - расчётная t наружного воздуха ____º С - средняя t наиболее холодного месяца _____º С - ветровые нагрузки ______________м/с - сейсмичность площадки_______баллов |  |
| 25. | Тип котлов, завод изготовитель | - Подбирает Заказчик - Подбирает Исполнитель |  |
| 26. | Тип топки |  |  |
| 27. | Согласование строительных конструкций | - Сборный железобетон. - Кирпич. - Металлические конструкции с утеплителем. |  |
| 28. | Контактный телефон и ответственное лицо (Ф. И. О.) Заказчика |  |  |

Тел/факс: 8(3854) 35-19-36; 35-19-37; 35-19-38